查询定时参数
   逐个定时参数查询

   发送timer1=？
   返回
   {


"num": 1,


"hour": 15,


"min": 27,


"sec": 51,


"week": "0000001",


"output": "1111",


"ts": 1651908559,


"runtime": 23067,


"sn": "Q416xxxxxxxx85B6",


"cmd": "timer1"

}

定时参数设置
   发送timer1=150630/0000001/1111

   timer1定时器1

    150630 15(时)06(分)30(秒)

    0000001 从左到右星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六

    1111 设置继电器1-4打开
返回

{


"num": 1,


"hour": 15,


"min": 6,


"sec": 30,


"week": "0000001",


"output": "1111",


"ts": 1651908701,


"runtime": 23209,


"sn": "Q416xxxxxxxx85B6",


"cmd": "timer1"

}

